на сайт администрации Гудермесского района

**Выявлены нарушения законодательства при эксплуатации энергоустановок**

Во исполнение поручения прокуратуры республики прокуратурой Гудермесского района организовано надзорное сопровождение отопительного сезона 2024-2025 годов.

По итогам проверочных мероприятий в деятельности общеобразовательных учреждений выявлены нарушения законов.

В частности, отсутствует техническая документация, инструкции по эксплуатации энергоустановок, котельные не обеспечены аварийным освещением, не проведены гидравлические испытания на прочность и плотность котлов, а также установлены факты назначение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок не прошедших специальную проверку знаний.

В этой связи прокуратурой района в отношении директоров общеобразовательный учреждений возбуждено 4 дела об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ. Одновременно в их адрес внесены представления об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, выявленные нарушения закона устранены в полном объеме.

Помощник прокурора района Т.М. Абдул-Кадыров